附件3

上海市重点用能企业（园区）能源管理中心
验收申请报告
（大纲）
第一章  企业（园区）基本概况
企业申报单位基本概况包括：企业名称、企业性质、所属行业、主要产品种类及近三年产量情况、主要工艺流程和生产装置的规模（用文字和图表说明，需提供营业执照扫描件）、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、法人及主要股东的概况。
园区申报单位基本概况包括：园区名称、园区简介、园区所在区域、土地面积、建筑面积、近三年的产值与能源消耗情况、园区能源管理现状等；园区规上企业数量，各企业的名称、性质、所属行业，主要产品种类及产值情况等。
第二章  项目基本情况

项目建设必要性与建设原则、主要建设内容或目标、项目实施工期情况、以及项目总投资、设备设施投资额（主要用于能源管理中心信息化管理及控制系统）、以及主要资金来源情况。
第三章  能源管理现状

企业要求近三年能源消耗总量和主要单位产品能耗、主要能源供应设施情况、项目实施前主要能源介质消耗状况、能源计量器具的配备情况、自动化基础条件、能源管理组织机构及人员等。
园区要求近三年园区及区内企业的能源消耗情况，项目实施前主要能源介质消耗状况、能源计量器具的配备情况、自动化基础条件、能源管理组织机构及人员等。以及参与园区能源管理中心建设的企业数量与比例等。
第四章  建设方案（主要建设内容说明）

1.能源计量体系
内容包括：计量器具管理人员设计及接受有关计量培训情况；能源计量器具配备分布情况，以及检定和校验情况；能源计量种类和能源数据采集情况；能源计量体系、计量管理机构设立情况等；
2.能源在线监测
内容包括：用能单位能源计量器具配备率及在线率情况；能源数据在线监测实际状况，包括能源计量数据准确度状况和能源在线监测率情况等。
3.软件平台功能
内容包括：能源管理中心软件平台的系统设计及硬件配置情况，以及主要功能是否已经全部实现。如能源数据采集及在线监测、能源可视化管理与统计分析、能效对标、异常报警等功能建设情况。
4.能源管理体系
内容包括：用能单位能源管理机构建立及运作情况，节能管理制度建设情况；能源管理负责人员的配置及专业程度情况。可重点列举凭借能源管理中心新建立起来的能源管理体系。
第五章  系统应用效果

内容包括：能源管理中心建设至今的实际使用情况及达到的节能效果，或给实际能源管理工作带来的优势之处，以及能源管理中心应用带来的经济效益等。
第六章  下一步计划

内容包括：基于能源管理中心开展深入的能源管理规划及实际应用拓展。
附件：包含但不限于如下资料。
1.能源计量器具台账（包括：名称、型号规格、检定周期、精确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、安装使用地点等）及检定证书；能源管理员培训合格证书；
2.申报单位能源管理制度相关文件（能源管理制度、节能奖惩制度或能源调度管控制度等）；
3.能源管理中心建设合同（扫描件）；
4.项目实际投资证明材料（具有相应资质的社会中介机构提供的项目财务决算审计报告）；
5.其它需要补充的资料；
6.申报单位对项目材料真实性、合法性的承诺（《承诺书》格式如下）。
承  诺  书
（参考格式）
本公司（园区）郑重承诺：此次提供的能源管理中心申报材料真实有效，不存在弄虚作假、重复上报等行为；并保证建立的能源管理中心持续运行。如违反此承诺，我公司（园区）将无条件退回已核拨补贴，并承担由此而产生的全部责任。
****** 公司(园区管委会)（盖章）
****年**月**日
